## Аркуш2
T1_TT1 | INT | PLCM340 | %MW102 | температура в T1 | 0 | 10000 | 0 | 100 | °С | ##.#
T2_TT1 | INT | PLCM340 | %MW103 | температура в T2 | 0 | 10000 | 0 | 100 | °С | ##.#
T1_TV1 | INT | PLCM340 | %MW104 | клапан нагрівання T1 | 0 | 10000 | 0 | 100 | % | ##.#
T2_TV1 | INT | PLCM340 | %MW105 | клапан нагрівання T2 | 0 | 10000 | 0 | 100 | % | ##.#
HEA_TC1_OUT | REAL | PLCM340 | %MW200 | Вихід ведучого регулятору | 0 | 100 | 0 | 100 | % | ##.#
HEA_TC1_SP | REAL | PLCM340 | %MW202 | Уставка для ведучого регулятору | 20 | 80 | 20 | 100 | °С | ##.#
HEA_TC1s_OUT | REAL | PLCM340 | %MW204 | Вихід веденого регулятору | 0 | 100 | 0 | 100 | °С | ##.#
HEA_TK1_SP | REAL | PLCM340 | %MW206 | Вихід завдання з програмного задатчика | 0 | 100 | 0 | 100 | °С | ##.#
HEA_TT1 | REAL | PLCM340 | %MW208 | Т продукту на виході підігрівача | 0 | 100 | 0 | 100 | °С | ##.#
HEA_TT2 | REAL | PLCM340 | %MW210 | Т гарячої води на виході підігрівача | 0 | 100 | 0 | 100 | °С | ##.#
HEA_TV1 | REAL | PLCM340 | %MW212 | Клапан подачі гарячої води | 0 | 100 | 0 | 100 | % | ##.#
smHEA_Z1 | REAL | PLCM340 | %MW214 | імітація збурення | 0 | 100 | 0 | 100 | °С | ##.#
D1_LSL | DIGITAL | PLCM340 | %M1 | сигналізатор нижнього рівня D1
D2_LSH | DIGITAL | PLCM340 | %M2 | сигналізатор верхнього рівня D2
D2_LSL | DIGITAL | PLCM340 | %M3 | сигналізатор нижнього рівня D2
D1_LVS1_CLS | DIGITAL | PLCM340 | %M4 | клапан зливу D1 закритий
D1_LVS2_CLS | DIGITAL | PLCM340 | %M5 | клапан набору D1 закритий
D2_LVS1_CLS | DIGITAL | PLCM340 | %M6 | клапан зливу D2 закритий
D2_LVS2_CLS | DIGITAL | PLCM340 | %M7 | клапан набору D2 закритий
T1_LVS1_CLS | DIGITAL | PLCM340 | %M8 | клапан зливу Т1 закритий
T1_LVS2_CLS | DIGITAL | PLCM340 | %M9 | клапан набору Т1 закритий
T2_LVS1_CLS | DIGITAL | PLCM340 | %M10 | клапан зливу T2 закритий
T2_LVS2_CLS | DIGITAL | PLCM340 | %M11 | клапан набору Т2 закритий
T2_LVS2_OPN | DIGITAL | PLCM340 | %M12 | клапан набору Т2 відкритий
T_LVS3_T1OPN | DIGITAL | PLCM340 | %M13 | 3-ходовий клапан в позиції T1
T_LVS3_T2OPN | DIGITAL | PLCM340 | %M14 | 3-ходовий клапан в позиції T2
T_SB1 | DIGITAL | PLCM340 | %M15 | запуск процесу приготування
T1_LVS1_OPN | DIGITAL | PLCM340 | %m16 | клапан зливу Т1 відкритий
T1_LVS2_OPN | DIGITAL | PLCM340 | %M17 | клапан набору Т1 відкритий
T2_LVS1_OPN | DIGITAL | PLCM340 | %M18 | клапан зливу T2 відкритий
D1_LVS1_ALCLS | DIGITAL | PLCM340 | %m19 | клапан зливу D1 не закрився
D1_LVS1_ALOPN | DIGITAL | PLCM340 | %M20 | клапан зливу D1 не відкрився
D1_LVS2_ALCLS | DIGITAL | PLCM340 | %M21 | клапан набору D1 не закрився
D1_LVS2_ALOPN | DIGITAL | PLCM340 | %M22 | клапан набору D1 не відкрився
D2_LVS1_ALCLS | DIGITAL | PLCM340 | %M23 | клапан зливу D2 не закрився
D2_LVS1_ALOPN | DIGITAL | PLCM340 | %M24 | клапан зливу D2 не відкрився
D2_LVS2_ALCLS | DIGITAL | PLCM340 | %M25 | клапан набору D2 не закрився
D2_LVS2_ALOPN | DIGITAL | PLCM340 | %M26 | клапан набору D2 не відкрився
T1_LVS1_ALCLS | DIGITAL | PLCM340 | %M27 | клапан зливу T1 не закрився
T1_LVS1_ALOPN | DIGITAL | PLCM340 | %M28 | клапан зливу T1 не відкрився
T1_LVS2_ALCLS | DIGITAL | PLCM340 | %M29 | клапан набору T1 не закрився
T1_LVS2_ALOPN | DIGITAL | PLCM340 | %M30 | клапан набору T1 не відкрився
T2_LVS1_ALCLS | DIGITAL | PLCM340 | %M31 | клапан зливу T2 не закрився
T2_LVS1_ALOPN | DIGITAL | PLCM340 | %M32 | клапан зливу T2 не відкрився
T2_LVS2_ALCLS | DIGITAL | PLCM340 | %M33 | клапан набору T2 не закрився
T2_LVS2_ALOPN | DIGITAL | PLCM340 | %M34 | клапан набору T2 не відкрився
T1_LVS1 | DIGITAL | PLCM340 | %M100 | клапан зливу Т1
T1_LVS2 | DIGITAL | PLCM340 | %M101 | клапан набору Т1
T2_LVS1 | DIGITAL | PLCM340 | %M102 | клапан зливу T2
T2_LVS2 | DIGITAL | PLCM340 | %M103 | клапан набору Т2
T_LVS3 | DIGITAL | PLCM340 | %M104 | 3-ходовий клапан
D1_LVS1 | DIGITAL | PLCM340 | %M105 | клапан зливу D1
D1_LVS2 | DIGITAL | PLCM340 | %M106 | клапан набору D1
D2_LVS1 | DIGITAL | PLCM340 | %M107 | клапан зливу D2
D2_LVS2 | DIGITAL | PLCM340 | %M108 | клапан набору D2
HEA_TC1_AUTO | DIGITAL | PLCM340 | %M109 | 1 - включити автоматичний режим роботи контуру
HEA_TC1s_OFF | DIGITAL | PLCM340 | %M110 | 1 - відключити ведений регулятор
HEA_TK1_ON | DIGITAL | PLCM340 | %M111 | 1 - включити програмний задатчик
InitSFC | DIGITAL | PLCM340 | %M112 | ініціалізація програми SFC
smInit | DIGITAL | PLCM340 | %M113 | Ініціалізація імітаційної моделі